融 水 苗 族 自 治 县
市场监督管理局文件 
融市监发〔2022〕27号

关于印发2022年度融水县医疗器械经营企业

分类分级暨监管计划的通知
各市场监督管理所，执法稽查大队，局机关各相关股室：

现将《2022年度融水县医疗器械经营企业分类分级暨监管计划》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。 

融水苗族自治县市场监督管理局
2022年4月29日

2022年度融水县医疗器械经营企业分类分级暨监管计划
为加强全县医疗器械经营企业监管工作，提高监管科学化水平，明确属地监管责任，提升监管效能，保证公众用械安全，根据《医疗器械监督管理条例》《医疗器械经营监督管理办法》和《医疗器械经营企业分类分级监督管理规定》，按照《柳州市市场监督管理局办公室关于印发2022年度柳州市医疗器械经营企业分类分级暨监管计划》的通知（柳市监办发〔2022〕55号）文件要求，结合融水县监管实际，制定《2022年度融水县医疗器械经营企业分类分级暨监管计划》。

一、工作目标

贯彻落实医疗器械经营企业分类分级监督管理规定相关要求，强化企业主体责任意识，促进医疗器械经营企业规范化管理，提高监管工作的针对性和有效性，保障医疗器械的产品质量安全。

二、监管事权划分              

 各所和药化股依照《融水苗族自治县市场监督管理局关于明确职能股室及市场监管所药品医疗器械化妆品安全监管事权划分的通知》（融市监发〔2022〕16号）对全县医疗器械经营企业进行分类分级监督检查。
三、医疗器械经营企业的监管分级

三级监管为风险最高级别的监管，主要是经营《医疗器械经营环节重点监管目录及现场检查重点内容》（食药监械监〔2015〕159号，详见附件1）所列品种涉及的经营企业；为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务的经营企业；上年度存在行政处罚且整改不到位和存在不良信用记录的经营企业进行的监管。

二级监管为风险一般级别的监管，主要是对除三级监管外的经营第二、三类医疗器械的批发企业进行的监管。

一级监管为风险较低级别的监管，主要是对除二、三级监管外的其他医疗器械经营企业进行的监管。

医疗器械经营企业涉及多个监管级别的，按最高级别对其进行监管。截至2021年12月31日融水县医疗器械经营企业共174   家。经上级评估，2022年度按三级监管的企业有163家，按二级监管的企业有0家，按一级监管的企业有11家（详见附件2）。

四、监管频次及监管重点
（一）实施三级监管的经营企业，各市场监管所按照属地监管的原则（按企业经营地址），每年检查不少于1次，基本守信企业不少于2次，具体频次详见《柳州市医疗器械经营企业分类分级暨监管计划的通知》（柳市监办发〔2022〕55号的附件《柳州市医疗器械经营企业2022年度分类分级监管级别确定表》）。       

（二）实施二级监管的经营企业，各市场监管所按照属地监管的原则，每两年检查不少于1次。

（三）实施一级监管的经营企业，各市场监管所按照有关要求，随机抽取本行政区域内30%以上的企业进行监督检查，3年内达到全覆盖（2022年必须全覆盖）。

（四）医疗器械分类监管重点详见《医疗器械经营环节重点监管目录及现场检查重点内容》（附件1），检查存在问题需要整改的企业，应当明确整改内容以及整改时限，对整改企业跟踪检查覆盖率要达到100%，直至企业整改到位。

五、其他工作要求 

（一）认真开展监督检查工作。职能股室要加强对各市场监管所医疗器械分类分级监管工作的监督指导。各市场监管所按照属地监管原则，根据市局确定的频次和覆盖率，按监督检查的重点项目和内容，如实记录经营企业检查情况，将检查结果书面告知被检查企业，需要整改的，应当明确整改内容及整改期限，并实施跟踪检查，在检查中要强化风险隐患排查，增强风险意识，善于发现监管中的共性问题、突出问题或企业质量管理薄弱环节，采取措施消除风险隐患，要综合运用信用评定结果，对评定为基本守信或失信企业，依法增加检查频次加强监管，建立完善医疗器械经营企业监管档案。

（二）督促落实企业主体责任。各市场监管所要加强对医疗器械经营企业法律法规的宣传培训，提高企业主体责任意识，督促医疗器械经营企业按照《医疗器械经营质量管理规范》要求，采取有效的质量控制措施，保障经营过程中产品的质量安全，主动开展自查并按时提交年度自查报告，落实企业主体责任，防止发生医疗器械质量事故。

 （三）严厉打击违法违规行为。各市场监管所、执法大队要加强对医疗器械经营环节案件查办，重点查处群众关注度高应用范围广的无菌和植入类医疗器械、疫情防控医疗器械以及注射用透明质酸钠、隐形眼镜、避孕套、个人自用医疗器械等产品存在的违法违规行为，严厉打击无证经营与经营无证医疗器械、经营过期失效以及不按说明书要求贮存医疗器械等违法行为，对上级移送的涉嫌违法违规经营医疗器械行为要依法及时查处，公开曝光查处的案件，对涉嫌违法犯罪的，及时移送公安机关追究刑事责任。
（四）做好信息报送工作。为及时掌握我县医疗器械经营企业分类分级监管工作进度情况，请各所按照时间节点报送相关工作材料，分别于6月15日、9月15日、11月15日前将《2022年融水县医疗器械经营企业日常检查情况汇总表》（附件2）、《2022年融水县医疗器械经营企业监督检查统计表》（附件3）的电子版通过邮箱报送药化股，最后一个时间节点将全年医疗器械经营企业分类分级监督管理工作总结一并报送药化股。
附件：1.医疗器械经营环节重点监管目录及现场检查重点内容 

2.2022年融水县医疗器械经营企业监督检查台账 

3.2022年融水县医疗器械经营企业监督检查统计表
附件1

医疗器械经营环节重点监管目录及现场检查重点内容

	类别
	品种（类）目录
	经营环节风险点
	现场检查重点内容

	一

无

菌

类


	1.一次性使用无菌注射器（含自毁式、胰岛素注射、高压造影用）

2.一次性使用无菌注射针（含牙科、注射笔用）

3.一次性使用输液器（含精密、避光、压力输液等各型式）

4.一次性使用静脉输液针

5.一次性使用静脉留置针

6.一次性使用真空采血器

7.一次性使用输血器

8.一次性使用塑料血袋

9.一次性使用麻醉穿刺包

10. 人工心肺设备辅助装置（接触血液的管路、滤器等）
11.血液净化用器具（接触血液的管路、过滤/透析/吸附器械）

12.氧合器

13.血管内造影导管

14.球囊扩张导管

15.中心静脉导管

16.外周血管套管

17.动静脉介入导丝、鞘管

18.血管内封堵器械（含封堵器、栓塞栓子、微球）

19.医用防护口罩、医用防护服
	1.合法资质

2.仓储管理

3.质量追溯
	1.检查合法资质：

（1） 所经营产品是否取得医疗器械注册证、合格证明文件；

（2）医疗器械经营许可证或备案凭证、营业执照， 经营范围是否覆盖所经营产品；

（3）供货者的医疗器械生产（经营）许可证或备案凭证、营业执照，经营范围是否覆盖所经营产品；

（4）销售人员的授权书是否符合要求。

2.检查仓储管理：

（1）仓库设施设备及维护记录；

（2）温湿度日常监控记录；

（3）产品存储状态是否与说明书要求一致；

（4）产品包装有否开封或破损；

（5）效期预警记录。

3.检查质量追溯：

（1）计算机信息管理系统能否保证经营的产品可追溯（第三类）；

（2）供货者随货同行单；

（3）进货验收记录；

（4）出库复核查验记录；

（5）销售记录（批发）；

（6）退货产品或不合格品的处置记录；

 (7）说明书和标签的内容是否与经注册的相关内容一致，是否存在标签标示不全、储存要求标示不清，进口产品是否有中文说明书、中文标签。

	二

植

入

材

料

和

人

工

器

官

类


	1.普通骨科植入物（含金属、无机、聚合物等材料的板、钉、针、棒、丝、填充、修复材料等）

2.脊柱内固定器材

3.人工关节

4.人工晶体

5.血管支架（含动静脉及颅内等中枢及外周血管用支架）

6.心脏缺损修补/封堵器械

7.人工心脏瓣膜

8.血管吻合器械（含血管吻合器、动脉瘤夹）

9.组织填充材料（含乳房、整形及眼科填充等）

10.医用可吸收缝线

11.同种异体医疗器械

12.动物源医疗器械
	1.合法资质

2.仓储管理

3.质量追溯

4、售后服务
	1.检查合法资质：

（1） 所经营产品是否取得医疗器械注册证、合格证明文件；

（2）医疗器械经营许可证、营业执照， 经营范围是否覆盖所经营产品；

（3）供货者的医疗器械生产（经营）许可证、营业执照， 经营范围是否覆盖所经营产品；

（4）销售人员的授权书是否符合要求。

2.检查仓储管理：

（1）仓库设施设备及维护记录；

（2）产品存储状态是否与说明书要求一致；

（3）产品包装有否开封或破损；

（4）效期预警记录。

3.检查质量追溯：

（1）计算机信息管理系统能否保证经营的产品可追溯；

（2）供货者随货同行单；

（3）进货验收记录；

（4）出库复核查验记录；

（5）销售记录；

（6）退货产品或不合格品的处置记录；

（7）对供临床选配而未使用的退回医疗器械产品管理，能否保证其质量和安全；

（8）说明书和标签的内容是否与经注册的相关内容一致，是否存在标签标示不全、储存要求标示不清，进口产品是否有中文说明书、中文标签。

4.检查售后管理：

（1）是否配备医学相关专业大专以上学历，并经过生产企业或者供应商培训的人员；

（2）购销协议是否明确质量责任和售后服务责任。

	三

体

外

诊

断

试

剂

类


	1.人传染高致病性病原微生物（第三、四类危害）检测相关的试剂

2.与血型、组织配型相关的试剂

3.其他需要冷链储运的第三类体外诊断试剂
	1.合法资质

2.仓储管理

3.质量追溯

4.冷链运输
	1.检查合法资质：

（1） 所经营产品是否取得医疗器械注册证或、合格证明文件；

（2）医疗器械经营许可证、营业执照， 经营范围是否覆盖所经营产品；

（3）供货者的医疗器械生产（经营）许可证、营业执照， 经营范围是否覆盖所经营产品；

（4）销售人员的授权书是否符合要求。

2.检查仓储管理：

（1）仓库设施设备及维护记录；

（2）温度日常监控记录；

（3）产品存储状态是否与说明书要求一致；

（4）产品包装有否开封或破损；

（5）效期预警记录。

3.检查质量追溯：

（1）计算机信息管理系统能否保证经营的产品可追溯；

（2）供货者随货同行单；

（3）进货验收记录；

（4）出库复核查验记录；

（5）销售记录；

（6）退货产品或不合格品的处置记录；

（7）说明书和标签的内容是否与经注册的相关内容一致，是否存在标签标示不全、储存要求标示不清，进口产品是否有中文说明书、中文标签。

4.检查冷链运输：

（1）设施设备是否符合医疗器械储运过程中对温度控制的要求；

（2）运输方式及运输过程的温度记录等是否完整并符合规定要求；

（3）计量器具使用和检定记录。

	四 

角 膜 接 触 镜 类
	软性角膜接触镜 
	1.合法资质

2.仓储管理

3.质量追溯

4.验光专业要求
	1.检查合法资质：

（1） 所经营产品是否取得医疗器械注册证、合格证明文件；

（2）医疗器械经营许可证、营业执照， 经营范围是否覆盖所经营产品；

（3）供货者的医疗器械生产（经营）许可证、营业执照， 经营范围是否覆盖所经营产品；

（4）销售人员的授权书是否符合要求。

2.检查仓储管理：

（1）仓库设施设备及维护记录；

（2）产品存储状态是否与说明书要求一致；

（3）产品包装有否开封或破损；

（4）效期预警记录。

3.检查质量追溯：

（1）计算机信息管理系统能否保证经营的产品可追溯；

（2）供货者随货同行单；

（3）进货验收记录；

（4）出库复核查验记录；

（5）销售记录；

（6）退货产品或不合格品的处置记录；

（7）说明书和标签的内容是否与经注册的相关内容一致，是否存在标签标示不全、储存要求标示不清，进口产品是否有中文说明书、中文标签。

4.检查验光专业要求：

（1）是否配备验光专业或有职业资格的人员；

（2）是否设有检查区（门店）；

（3）是否配备电脑验光仪、裂隙灯显微镜等仪器设备，查看使用维护记录（门店） 。

	五 

设 备 仪 器 类
	1.人工心肺设备

2.血液净化用设备

3.婴儿保育设备（含各类培养箱、抢救台）

4.麻醉机/麻醉呼吸机

5.生命支持用呼吸机

6.除颤仪

7.心脏起搏器

8.一次性使用非电驱动式输注泵

9.电驱动式输注泵

10.高电位治疗设备
	1．合法资质 2．仓储管理 

3．质量追溯

4．售后管理
	1.检查合法资质：

（1） 所经营产品是否取得医疗器械注册证、合格证明文件；

（2）医疗器械经营许可证、营业执照， 经营范围是否覆盖所经营产品；

（3）供货者的医疗器械生产（经营）许可证、营业执照， 经营范围是否覆盖所经营产品；

（4）销售人员的授权书是否符合要求。

2.检查仓储管理：

（1）仓库设施设备及维护记录；

（2）温湿度日常监控记录；

（3）产品存储状态是否与说明书要求一致。

3.检查质量追溯：

（1）计算机信息管理系统能否保证经营的产品可追溯；

（2）供货者随货同行单；

（3）进货验收记录；

（4）出库复核查验记录；

（5）销售记录；

（6）退货产品或不合格品的处置记录；

（7）说明书和标签的内容是否与经注册的相关内容一致，是否存在标签标示不全、储存要求标示不清，进口产品是否有中文说明书、中文标签。

4.检查售后管理：

（1）售后服务人员是否取得企业售后服务上岗证；

（2）购销协议是否明确质量责任和售后服务责任（包括提供安装、维修、技术培训等），并保存相关安装调试和验收记录。

	六 

计 划 生 育 类
	避孕套（含天然胶乳橡胶和人工合成材料） 
	1.合法资质

2.仓储管理

3.质量追溯
	批发企业：

1.检查合法资质：

（1） 所经营产品是否取得医疗器械注册证、合格证明文件；

（2）医疗器械经营许可证或备案凭证、营业执照， 经营范围是否覆盖所经营产品；

（3）供货者的医疗器械生产（经营）许可证或备案凭证、营业执照，经营范围是否覆盖所经营产品；

（4）销售人员的授权书是否符合要求。

2.检查仓储管理：

（1）仓库设施设备及维护记录；

（2）产品存储状态是否与说明书要求一致；

（3）产品包装有否开封或破损；

（4）效期预警记录。

3.检查质量追溯：

（1）供货者随货同行单；

（2）进货验收记录；

（3）出库复核查验记录；

（4）销售记录；

（5）退货产品或不合格品的处置记录；

（6）说明书和标签的内容是否与经注册的相关内容一致，是否存在标签标示不全、储存要求标示不清，进口产品是否有中文说明书、中文标签。

零售企业：

1.检查合法资质； 2.检查进货验收记录。


	附件2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2022年度融水县医疗器械经营企业分类分级监管台账

	填报单位及盖章：
	填报日期：   年    月   日

	辖区经营企业总数：      家（其中，许可     家，许可兼备案    家），新增经营企业数：      家（其中，许可     家，许可兼备案       家）

	序号
	企业监管级别
	企业分类
	企业名称
	检查地址
	法定代表人
	联系电话
	专项检查情况
	行政处罚及立案情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	检查时间
	检查结果（合格/不合格/责令限期整改）
	复查时间
	复查结果
	
	

	示例
	三级监管
	无菌类、计划生育类
	柳州市xxx医疗器械有限公司
	柳州市XX区XX路XX栋
	王XX
	138XXXXXXXX
	①2022/1/30
②2022/6/10
	①责令限期整改
②合格
	针对①2022/2/15
	针对①：合格
	填写案由，、货值金额，处罚情况等
	为便于统计，台账的填报要严格按照示例填写，无论年内检查几次，同一个企业仅占一行，不同时段的检查内容用序号予以标注。

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.行政处罚及立案情况：警告、罚款（万元）、没收违法所得（万元）、没收非法财物（个）、责令停业、吊销许可证、移送稽查或公安部门。
	
	
	

	2.企业分类：（1）无菌类（2）植入材料和人工器官类（3）体外诊断试剂类（4）角膜接触镜类（5）设备仪器类（6）计划生育类。
	
	
	
	


	3.辖区经营企业总数：截至2021年12月31日的企业数。新增经营企业数：指2022年新办企业。
	
	
	
	
	
	


	附件3 
	
	
	
	

	2022年度融水县医疗器械经营企业监督检查统计表

	填报单位：（公章）                                                               填报日期：

	企业分类分级情况
	企业数量
	本年度监督检查

	
	
	全年计划检查数量
	截至本次报送节点
完成检查数量
	全年完成检查数量

	按三级监管企业
	　
	　
	　
	　

	其中
	单独角膜接触镜类
	　
	　
	　
	　

	
	单独计划生育类企业
	　
	　
	　
	　

	按二级监管企业
	　
	　
	　
	　

	按一级监管企业
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	　

	填报人：                                                                        联系电话：
	


公开方式：主动公开

 融水苗族自治县市场监督管理局办公室        2022年4月29日印发 
PAGE  
- 6 -

