融水苗族自治县关于自治区生态环境保护

督察现场发现问题整改工作验收公示

一、自治区生态环境保护督察现场发现问题情况

检查时，融水县污水处理厂治理设施运转正常，每天进水量为 16000 立方米左右，进水浓度异常，COD 进水浓度为 60 ㎎/L 左右，初步判断为雨污分流不完善。

二、责任单位

自治县人民政府

三、整改情况

一是完成融水县县城水东新区污水收集管网工程-污水提升泵站及过江管网建设；二是完成了融水县细鱼沟及铁坑屯内、电业公司宿舍片区等 3 条排污口的污水截流工作，提升了融水县城污水收集能力，县污水处理厂的进水浓度得到了有效提高。

四、验收情况

以上整改情况已达到整改要求，原则上通过整改验收。

公示期5个工作日，监督电话： 5122823。