- 融水苗族自治县市场监督管理局

- 行政处罚决定书

## 融水市监处罚〔2025〕1号

当事人：融水县鑫金业商贸有限公司

主体资格证照名称：工商营业执照

统一社会信用代码：91450225MA5L6TMC5P

住所（住址）：广西壮族自治区柳州市融水县融水镇华强路******

法定代表人（负责人、经营者）：黄杰

身份证件号码：452229198104******

2024年12月6日我局收到柳州市市场监督管理局转来的《产品质量监督抽查结果通知单》(编号:J24-T01265)和《检验报告》(编号:J24-T01265)，上述材料显示融水县鑫金业商贸有限公司销售的产品“消防应急照明灯具”在柳州市市场监督管理局组织的2024年柳州市消防应急照明灯具产品质量监督抽查工作中，其中检验项目“转换电压性能”项目的检验结果不符合GB  17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求。综合判定:该产品本次监督抽查不合格。

我局执法人员于2024年12月11日将上述《产品质量监督抽查结果通知书》和《检验报告》送达当事人，由当事人的管理员陈丹签收，同时开展后处置工作，经现场检查，在当事人经营场所销售货架上发现有上述抽检不合格同批次的“消防应急照明灯具”16台，陈丹现场从其办公室拿出备样2台；当事人现场提供上述批次“消防应急照明灯具”的购进票据一份。经我局领导批准，执法人员现场对上述抽查不合格批次的18台消防应急照明灯具采取扣押的行政强制措施，下达《实施行政强制措施决定书》（融水市监强制〔2024〕140号）。经我局领导审批同意，我局于2024年12月12日对当事人立案调查。2024年12月16日，当事人委托其公司管理员陈丹到我局执法大队接受询问调查，提交了相关证据材料。

经查，当事人于2020年11月12日注册了《营业执照》，经营范围是食品经营；消防技术服务；消防器材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；安全技术防范系统设计施工服务等。当事人于2024年7月29日从南宁市空鹰消防器材批发部购进型号为JX-ZFZD-E3W-02C的“消防应急照明灯具”20台进行销售。2024年11月5日，柳州市市场监督管理局委托广西壮族自治区产品质量检验研究院对当事人待售的“消防应急照明灯具”（规格型号：JX-ZFZD-E3W-02C，生产日期：2023-07-14）进行抽样。样品经检验“转换电压性能”项目不符合GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求。经核实，当事人共购进抽查不合格上述批次除抽样销售了2台外，余下的18台均未销售。经核实，当事人购进上述抽检不合格批次“消防应急照明灯具”20台，购进单价为23元/台，销售单价是50元/台，该案涉案货值为20台×50元/台＝1000元，违法所得为2台×（50元－23元）/台＝54元。

- 上述事实，主要有以下证据证明：

- 1.现场笔录；
　　2.检验报告、产品质量监督抽查结果通知单及送达回证；
　　3.产品质量监督抽查抽样单；
　　4.《放弃监督抽查不合格消防应急照明灯具复检权利的声明》；

- 5.询问笔录；

- 6.证据提取单（当事人营业执照、法定代表人居民身份证图片、授权委托书、被委托人身份证图片）；
　　7.证据提取单（供货商营业执照、销售单），；

- 8.证据提取单（生产厂家营业执照、出厂记录）；

- 9.证据提取单（送达文书及扣押不合格同批次消防应急照明灯具图片）。

2024年12月24日，我局向当事人送达《行政处罚告知书》（融水市监罚告〔2024〕269号），其在规定期限内没有提出陈述、申辩，视为放弃此权利。

本局认为，当事人销售不合格消防应急照明灯具的行为，违反了《中华人民共和国产品质量法》第十三条第二款“禁止生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的标准和要求的工业产品。具体管理办法由国务院规定。”的规定。

鉴于当事人积极配合调查并主动提供相关证据材料，抽查不合格批次消防应急照明灯具尚未销售，未造成社会危害后果，符合《广西壮族自治区市场监督管理行政处罚裁量权适用规定》第十二条第一款“有下列情形之一的，可以依法从轻或者减轻行政处罚：（二）积极配合市场监管部门调查并主动提供证据材料的；（三）违法行为轻微，社会危害性较小的；”及《广西壮族自治区市场监督管理行政处罚裁量基准(2023 版）》二十一、《产品质量法》行政处罚裁量基准“序号1”的适用情形中“从轻（有下列情形之一的：1.产品尚未销售的。）”的处罚情形。

依据《中华人民共和国产品质量法》第四十九条“生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品（包括已售出和未售出的产品，下同）货值金额等值以上三倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”的规定，结合当事人符合从轻处罚情形，参照《广西壮族自治区市场监督管理行政处罚裁量基准(2023 版）》二十一、《产品质量法》行政处罚裁量基准“序号1”的适用情形中“从轻”的“裁量标准（责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额等值以上 1.6 倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得。）”，我局决定责令当事人改正违法行为，并对当事人作出如下行政处罚：

- 1.没收不合格“消防应急照明灯具”18台；
2.没收违法所得54元；

- 3.处涉案货值1.3倍的罚款1300元。

以上罚没款共计1354元。

当事人应当自收到本行政处罚决定之日起十五日内到融水苗族自治县市场监督管理局财务股开具《广西壮族自治区非税收入电子缴款通知书》，持此缴款通知书到相应银行缴纳罚没款。到期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。

当事人如不服本行政处罚决定，可以在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向融水苗族自治县人民政府申请行政复议；也可以在六个月内依法向柳州市柳北区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

融水苗族自治县市场监督管理局

2025年01月03日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式 两 份， 一 份送达，一份归档。